## Optical Components
COMPONENTS | x | y | z |  | Main Mirror | x | y | z | dist |  | Monitoring | x | y | z | dist
laser position | -775 | 280 | 1250 |  | laser to mirror | -745 | 197.6413 | 677.931 | 1026.4879 |  | laser to splitter | -54.4332 | -14.4406 | 49.5328 | 75
mirror spot position | -30 | 82.3587 | 1927.931 |  | mirror to ccd | -730 | 0 | 722.4397 | 1027.0439 |  | splittor to Smirror | -1420.5668 | -27.4165 | 94.0415 | 1423.9402
CCD position | 700 | 292.9759 | 1205.4913 | [7 empty] | Smirror to CCD | 0 | 0 | 0 | 0
Small mirror pos | 700 | 292.9759 | 1205.4913 |  | total | 2053.5318 |  |  |  |  | total |  |  |  | 1498.9402
Beamsplitter pos | -720.5668 | 265.5594 | 1299.5328
beamsplitter dist | 75
| x | y | z |  | Spherical | x | y | z
Centre of Curvature | 0 | 838 | -664 |  |  | -800 | 86 | 1803
Radius of Curvaure | 2700 |  |  |  |  | -750 | 86 | 1818
[6 empty] | -700 | 86 | 1833
y-z plane of optics | [5 empty] | -650 | 86 | 1846
angle to horisontal | 0.28367 | 16.2533 |  |  |  | -600 | 86 | 1859
[6 empty] | -500 | 86 | 1881
[6 empty] | -400 | 86 | 1898
[6 empty] | -300 | 86 | 1912
| slope | z offset |  |  |  | -200 | 86 | 1921 |  |  | Other Ray | x | y | z
incident beam | -1.0989 | 598.6649 |  |  |  | -100 | 86 | 1927 |  |  | laser position | 775 | 280 | 1250
normal line | [5 empty] | -50 | 86 | 1929 |  |  | mirror spot position | 30 | 82.3587 | 1927.931
reflected beam | [5 empty] | 1 | 86 | 1929 |  |  | CCD position | -700 | 292.9759 | 1205.4913
[6 empty] | 50 | 86 | 1929 |  |  | Small mirror pos | -700 | 292.9759 | 1205.4913
[6 empty] | 100 | 86 | 1927 |  |  | Beamsplitter pos | 720.5668 | 265.5594 | 1299.5328
PATH DIFFERENCE | [5 empty] | 200 | 86 | 1921
Main mirror path | 2053.5318 |  |  |  |  | 300 | 86 | 1912 |  |  | Brackets | x |  | z
monitoring path | 1498.9402 |  |  |  |  | 400 | 86 | 1898 |  |  |  | -890 |  | 1090
difference | 554.5917 |  |  |  |  | 500 | 86 | 1881 |  |  |  | -680 |  | 1090
fractional diff | 0.27007 |  |  |  |  | 600 | 86 | 1859 |  |  |  | -680 |  | 1080
[6 empty] | 650 | 86 | 1846 |  |  |  | x |  | z
spot accuracy (mm) | 0.1 |  |  |  |  | 700 | 86 | 1833 |  |  |  | 890 |  | 1090
Sensitivity (mrad) | 0.048683 |  |  |  |  | 750 | 86 | 1818 |  |  |  | 680 |  | 1090
degrees | 0.0027894 |  |  |  |  | 800 | 86 | 1803 |  |  |  | 680 |  | 1080
Using a coordinate system centred on the COC |  |  | u=x v = yz | [7 empty] | Flat Mirrors
| u | v |  |  | Walls | x |  | z
centre of curvature | 0 | 0 |  |  |  | -890 |  | 1080 |  |  | Spherical Mirrors | x | y | z | z+20
[6 empty] | 890 |  | 1080 |  |  |  | 1 | 1 | 1883 | 1903
[6 empty] | 890 |  | 2000 |  |  |  |  | 7 | 1885 | 1905
| u | v |  |  |  | -890 |  | 2000 |  |  |  |  | 30 | 1892 | 1912
laser position | -775 | 1993.68 |  |  |  | -890 |  | 1080 |  |  |  |  | 41 | 1896 | 1916
mirror spot pos | -30 | 2699.8333 | [10 empty] | 53 | 1899 | 1919
CCD pos | 700 | 1947.3184 | [10 empty] | 65 | 1903 | 1923
Beamsplitter Pos | -720.5668 | 2045.2749 | [10 empty] | 76 | 1906 | 1926
[13 empty] | 100 | 1913 | 1933
calculations |  |  |  |  | Beampipe |  | y | z |  |  |  |  | 124 | 1920 | 1940
| slope | v intercept |  |  |  |  | 26 | 1000 |  |  |  |  | 148 | 1926 | 1946
incident beam | 1.055 | 2811.3141 |  |  |  |  | 51 | 2000 |  |  |  |  | 172 | 1932 | 1952
normal line | -89.9944 | 0 | radians | degrees |  |  | -51 | 2000 |  |  |  |  | 196 | 1939 | 1959
angle between beam and normal |  |  | 0.76975 | 44.1032 |  |  | -26 | 1000 |  |  |  |  | 220 | 1944 | 1964
angle of normal to u axis |  |  | 1.5597 | 89.3634 |  |  | 26 | 1000 |  |  |  |  | 245 | 1950 | 1970
third angle |  |  | 0.81216 | 46.5334 | [8 empty] | 270 | 1955 | 1975
| u | v | [10 empty] | 332 | 1968 | 1988
point on reflected beam | 2589.0554 | 0 |  |  |  | bracket y intercept with upstream wall |  |  |  | 251.4389 |  |  | 395 | 1979 | 1999
| slope | intercept |  |  |  | bracket y intercept with upstream wall |  |  | 20 | 245.6081 |  |  | 459 | 1989 | 2009
reflected beam | -1.0308 | 2668.9081 | [10 empty] | 524 | 1998 | 2018
[13 empty] | 590 | 2005 | 2025
Components Size | length | width | height | mount point |  | Bracket Mount Positions | [6 empty] | 655 | 2010 | 2030
laser | 45 | 50 | 50 | 15 |  |  | x | y | z | bracket U | bracket V |  | 721 | 2013 | 2033
beamsplitter | 45 | 50 | 50 | 15 |  | laser | -785.8866 | 210.8856 | 1219.1021 | 104.1134 | 144.8929
small mirror | 45 | 50 | 50 | 15 |  | splitter | -725.6383 | 189.6058 | 1292.0939 | 164.3617 | 220.9234
camera | 100 | 50 | 50 | 50 |  | camera | 745.3495 | 226.8671 | 1164.2839 | 144.6505 | 87.7927 |  |  | Plate Widths
Brcket offset | 75 | [8 empty] | from wall | from wall |  |  | U offset | 30
[14 empty] | V offset | 30
rays | u | v | dist | angle (to v) | degrees | [8 empty] | Bracket | U | V
laser to mirror spot | 745 | 706.1533 | 1026.4879 | 0.81216 | 46.5334 | [8 empty] | Plate | 0 | 0
spot to camera | 730 | -752.515 | 1048.4173 | 2.3714 | 135.8701 | [9 empty] | 0 | 220
splitter to camera | 1420.5668 | -97.9565 | 1423.9402 | 1.6396 | 93.9446 | [9 empty] | 170 | 220
[15 empty] | 170 | 0
Laser | u | v | x | y | z |  | Laser | u | v | x | y | z |  |  | 0 | 0
point1 | -792.1983 | 2011.8244 | -792.1983 | 274.9217 | 1267.4192 |  | point1 | 792.1983 | 2011.8244 | 792.1983 | 274.9217 | 1267.4192 |  | Laser | 74.1134 | 114.8929
Point2 | -757.8017 | 1975.5356 | -757.8017 | 285.0783 | 1232.5808 |  | Point2 | 757.8017 | 1975.5356 | 757.8017 | 285.0783 | 1232.5808 |  | Splitter | 134.3617 | 190.9234
Point3 | -790.4616 | 1944.5787 | -790.4616 | 293.7427 | 1202.8611 |  | Point3 | 790.4616 | 1944.5787 | 790.4616 | 293.7427 | 1202.8611 |  | Camera | 114.6505 | 57.7927
Point4 | -824.8582 | 1980.8675 | -824.8582 | 283.586 | 1237.6995 |  | Point4 | 824.8582 | 1980.8675 | 824.8582 | 283.586 | 1237.6995
Point5 |  |  | -792.1983 | 274.9217 | 1267.4192 |  | Point5 |  |  | 792.1983 | 274.9217 | 1267.4192 |  | mount offset form centre |  |  | 20
mount | -785.8866 | 1983.361 | -785.8866 | 282.8881 | 1240.0934 |  | mount | 785.8866 | 1983.361 | 785.8866 | 282.8881 | 1240.0934
Bamsplitter | rad | degrees | minus pi/2… | pi minus… |  |  | Bamsplitter | rad | degrees | minus pi/2… | pi minus… |  |  | mount holes
angle | 2.7967 | 160.239 | 1.2259 | 0.34489 |  |  | angle | [7 empty] | U | V
| u | v | x | y | z |  |  | u | v | x | y | z |  | laser 1 | 60.3547 | 129.4085
Point1 | -744.0946 | 2036.8224 | -744.0946 | 267.9251 | 1291.4182 |  | Point1 | 744.0946 | 2036.8224 | 744.0946 | 267.9251 | 1291.4182 |  | laser 2 | 87.872 | 100.3774
Point2 | -697.039 | 2053.7273 | -697.039 | 263.1937 | 1307.6474 |  | Point2 | 697.039 | 2053.7273 | 697.039 | 263.1937 | 1307.6474 |  | splitter 1 | 153.1839 | 197.6854
Point3 | -712.2534 | 2096.0773 | -712.2534 | 251.3406 | 1348.3048 |  | Point3 | 712.2534 | 2096.0773 | 712.2534 | 251.3406 | 1348.3048 |  | splitter 2 | 115.5395 | 184.1615
Point4 | -759.309 | 2079.1725 | -759.309 | 256.072 | 1332.0756 |  | Point4 | 759.309 | 2079.1725 | 759.309 | 256.072 | 1332.0756 |  | camera 1 | 106.2275 | 75.9325
Point5 |  |  | -744.0946 | 267.9251 | 1291.4182 |  | Point5 |  |  | 744.0946 | 267.9251 | 1291.4182 |  | camera 2 | 123.0736 | 39.6529
mount | -725.6383 | 2059.3915 | -725.6383 | 261.6084 | 1313.0853 |  | mount | 725.6383 | 2059.3915 | 725.6383 | 261.6084 | 1313.0853
Camera | rad | degrees | minus pi/2.. | degrees | pi minus |  | Camera | rad | degrees | minus pi/2.. | degrees | pi minus
angle | 2.0055 | 114.9074 | 0.43472 | 24.9074 | 1.1361 |  | angle
| u | v | x | y | z |  |  | u | v | x | y | z
Point1 | 689.4712 | 1924.6436 | 689.4712 | 299.3222 | 1183.7227 |  | Point1 | -689.4712 | 1924.6436 | -689.4712 | 299.3222 | 1183.7227
Point2 | 710.5288 | 1969.9931 | 710.5288 | 286.6296 | 1227.2598 |  | Point2 | -710.5288 | 1969.9931 | -710.5288 | 286.6296 | 1227.2598
Point3 | 801.2278 | 1927.8779 | 801.2278 | 298.417 | 1186.8277 |  | Point3 | -801.2278 | 1927.8779 | -801.2278 | 298.417 | 1186.8277
Point4 | 780.1702 | 1882.5284 | 780.1702 | 311.1096 | 1143.2907 |  | Point4 | -780.1702 | 1882.5284 | -780.1702 | 311.1096 | 1143.2907
Point5 |  |  | 689.4712 | 299.3222 | 1183.7227 |  | Point5 |  |  | -689.4712 | 299.3222 | 1183.7227
mount | 745.3495 | 1926.2608 | 745.3495 | 298.8696 | 1185.2752 |  | mount | -745.3495 | 1926.2608 | -745.3495 | 298.8696 | 1185.2752
Bracket bits
[6 empty] | angle | sin | cos
[6 empty] | 16.25 | 0.91071 | 0.41305
[6 empty] | 73.75 | 0.12132 | 0.99261
227.6767
103.2634
131.4
[7 empty] | x | y
[6 empty] | 4 | 53.7325 | 99.1722
[6 empty] | 5 | 126.589 | 66.1279
[6 empty] | 6 | 199.4456 | 33.0836

## Flat Mirrors
RICH1 - Flat Mirror Parameters (z=EDR+20mm) Bristol 24905-124 | [7 empty] | 5th october 2005
Input parameters
notes
Mirror tilt | 0.25 |  | EDR
y of lower edge | 350 |  | EDR
z of lower edge | 1330 |  | EDR+20
inner mirror nominal width | 350 |  | EDR-20 |  |  |  | 0.25
outer mirror nominal width | 350 |  | EDR-20
mirror nominal height | 382 |  | EDR-5 |  |  |  | 0.28897
mirror gap | 3
Derived parameters
mirror delta-y | 370.1245
mirror delta-z | 94.5083
mirror delta-y gap | 2.9067
mirror delta-z gap | 0.74221
mirror corners | x | y | z | tilt | width | height
point 1 | 1.5 | 350 | 1330 |  | 347.75 | 380.5
point 2 | 349.25 | 350 | 1330
point 3 | 352.25 | 350 | 1330 |  | 347.75 | 380.5
point 4 | 700 | 350 | 1330
point 1 | 1.5 | 718.6712 | 1235.8628
point 2 | 349.25 | 718.6712 | 1235.8628
point 3 | 352.25 | 718.6712 | 1235.8628
point 4 | 700 | 718.6712 | 1235.8628 | -0.25
point 1 | 1.5 | 721.5779 | 1235.1206 |  | 347.75 | 380.5
point 2 | 349.25 | 721.5779 | 1235.1206
point 3 | 352.25 | 721.5779 | 1235.1206 |  | 347.75 | 380.5
point 4 | 700 | 721.5779 | 1235.1206
point 1 | 1.5 | 1090.2491 | 1140.9834
point 2 | 349.25 | 1090.2491 | 1140.9834
point 3 | 352.25 | 1090.2491 | 1140.9834
point 4 | 700 | 1090.2491 | 1140.9834 | -0.25 |  |  | -0.25

## Spherical Mirrors
RICH1 - Carbon-Fibre Mirror Parameters (z=EDR+20mm) | [6 empty] | 2006-03-20
Input Parameters
| Radius | 2700
| C of C(x,y,z) | 0 | 837.9 | -664.4
| mirror nominal height (dy) | 600
| mirror nominal width (dx) | 795
| mirror gap | 3
| radius of beampipe cutout | 62.5
| thickness of mirror (dz) | 34
| rear corners of GE (x,y,z) | 890 | 790 | 2107
| beampipe cone half angle | 0.025
Derived Parameters
| y1 | 1.5
| y2 | 600
| x1 | 1.5
| x2 | 795
| y5 | 62.5
| x5 | 62.5
| y0 | 300.75
| x0 | 398.25
mirror coordinates
|  | x | y | z | r | tilt in y-z | degr | tilt in x-z | degr
coord 1(virtual corner) | x,y,z | 1.5 | 1.5 | 1902.7838 | 2700 | 0.3258 | 18.6672 | 0.0005843 | 0.033478
coord 2 | x,y,z | 1.5 | 630 | 2027.5835 | 2700 | 0.077229 | 4.4249 | 0.00055721 | 0.031926
coord 3 | x,y,z | 825 | 1.5 | 1766.6101 | 2700 | 0.34405 | 19.7129 | 0.33937 | 19.4442
coord 4 | x,y,z | 825 | 630 | 1898.0505 | 2700 | 0.081133 | 4.6486 | 0.32196 | 18.4468
coord 5(cut-out) | x,y,z | 62.5 | 1.5 | 1902.0233 | 2700
coord 6(cut-out) | x,y,z | 1.5 | 62.5 | 1921.8623 | 2700
coord 7(support bracket) | x,y,z | 21.5 | 655 | 2029.3122 | 2700
blank centre ???? | x,y,z
mirror centre | x,y,z | 398.25 | 300.75 | 1951.4874 | 2700 | 0.20534 | 11.7652 | 0.15224 | 8.7229
mirror dimensions
diameter | 1=4 | 1035.9473
| 2=3 | 1068.3032
| 7=2 | 1068.4975
corner to corner | 1=2 | 640.7708
| 3=4 | 642.0972
| 1=3 | 834.6829
| 2=4 | 833.6252
clearances to GE
at side of mirrors | dx | 65
above mirrors | dy | 160
behind mirrors | dz | 45.4165
clearances to Beampipe
at front of mirror | dr | 13.4534
at rear of mirror | dr | 17.6034